## 新舊機比對
項目 | Velocity(現有) |  | Arkray (新系統) |  | 項目 | Velocity(現有) |  | Arkray (新系統)
Glucose (mg/dL) | Negative | - | Negative | - | PH | 5 |  | 5
| 50 | 1+ | 50 | +/- |  | 6 |  | 6
|  |  | 100 | 1+ |  | 7 |  | 7
| 150 | 2+ | 200 | 2+ |  | 8 |  | 8
| >=500 | 3+ | 500 | 3+ |  | 9 |  | 9
|  |  | 1000 | 4+ | Protein (mg/dL) | Negative | - | Negative | -
Bilirubin (mg/dL) | Negative | - | Negative | - |  |  |  | 20 | +/-
| 2 | 1+ | 2 | 1+ |  | 30 | 1+ | 70 | 1+
| 4 | 2+ | 4 | 2+ |  | 100 | 2+ | 200 | 2+
|  |  | 10 | 3+ |  | >=500 | 3+ | 600 | 3+
|  |  | OVER | 4+ |  |  |  | over | 4+
Ketone (mg/dL) | Negative | - | Negative | - | Uro-bilinogen (mg/dL) | Normal | <1.5 | Normal | <1.5
| 5 | +/- | 5 | +/- |  | 2 | 1+ | 3 | 1+
| 20 | 1+ | 20 | 1+ |  | 4 | 2+ | 6 | 2+
| 80 | 2+ | 60 | 2+ |  | 8 | 3+ | 12 | 3+
|  |  | 100 | 3+ |  | over | 4+ | over | 4+
|  |  | OVER | 4+ | Nitrite | Negative | - | Negative | -
Specific Gravity | 1 |  | 1 |  |  | Positive | + | 1+ | 1+
| 1.001 |  | 1.001 |  |  |  |  | 2+ | 2+
| 1.002 |  | 1.002 |  | Leukocyte Esterase (WBCs/uL) | Negative | - | Negative | -
[6 empty] | 25 | +/- | 25 | +/-
[6 empty] | 75 | 1+ | 75 | 1+
[6 empty] | 250 | 2+ | 250 | 2+
| 以0.001遞增 |  | 以0.001遞增 |  |  | 500 | 3+ | 500 | 3+
| 1.059 |  | 1.05 |  | Ascorbic Acid (mg/dL) | Negative |  | 未提供此項數據
| 1.06 |  | >1.050 |  |  | 20
Occult Blood (mg/dL) | Negative | - | Negative | - |  | 40
| 0.03 | 1+ | 0.03 | +/- | Appearance | CLEAR |  | CLEAR | CLEAR
|  |  | 0.1 | 1+ |  | TURBID |  | 1+ | CLOUDY
| 0.2 | 2+ | 0.5 | 2+ |  |  |  | 2+ | TURBID
| >=1.0 | 3+ | over | 3+
附註：紅字為預計更換之報告格式

## 生物參考區間(未異動)
項目 | 參考區間
Glucose (mg/dL) | Negative
Bilirubin (mg/dL) | Negative
Ketone (mg/dL) | Negative
Specific Gravity | 1.003-1.035
Occult Blood (mg/dL) | Negative
PH | 5.0 - 8.0
Protein (mg/dL) | Negative
Urobilinogen (mg/dL) | <1.5
Nitrite | Negative
Leukocyte Esterase (WBCs/uL) | Negative